Закрытое акционерное общество

“Проектно-конструкторское предприятие

АДСОРБЕР”

614107 г. Пермь, ул.Лебедева, 9, оф.413

Тел. ((342) 224-92-92, 280-28-18

ads@adsorber.ru

Опросный лист № _____

для разработки технологии и выбора оборудования.

Системы очистки природных вод.

	1.
	Фирма - заказчик (название, адрес, телефон, факс, эл. почта; ФИО руководителя; ФИО контактной персоны)
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	2.
	Назначение системы очистки

(питьевая вода для частного водоснабжения; питьевая вода для коммунального водоснабжения; промышленная вода в пищевой промышленности; доочистка воды коммунального водоснабжения).
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	3.
	Краткая характеристика потребителя

(район, расположение; реконструкция или создаваемое вновь. Состояние сетей после системы водоочистки; расстояние до потребителя)


	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	5.
	Качество исходной воды на входе в систему водоочистки,. См. Приложение
	________________________________________________________________________

____________________________________

____________________________________



	6.
	Наличие и характеристика накопительных емкостей до и после системы водоочистки
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	7.
	Требования к очищенной воде (особые требования)


	________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	8.
	Номинальная производительность системы водоочистки:

                          - м3/час

                          - м3/сут
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	9.
	Возможности приема от системы водоочистки промывных вод и осадка (куда сбрасывается, напорный, самотечный; наличие ограничений по расходам, объемам, концентрациям; требования к обработке осадка и пр.)  
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	10.
	Требования к уровню автоматизации:

 - ручной режим управления,

 - автоматический на рабочем режиме,

 - автоматический в присутствии дежурного

   оператора,

 - автоматический с выводом аварийной сигнализации на внешний пульт.
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	11.
	Необходимость установки приборов контроля.
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	12. 
	Место размещения системы водоочистки

(в существующем помещении; в модуле заводской готовности; в новом капитальном здании; располагаемые площадь, высота, размеры дверных проемов)
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	13.
	Место размещения дежурного оператора.
	____________________________________



	14.
	Необходимость дублирования (резервиро-вания) оборудования; 
	____________________________________________________________________________________________________________


Если у Вас отсутствует информация по какому - либо пункту мы готовы помочь Вам в получении или определении недостающих данных.

Приложение: Показатели качества исходной воды - 1  л.

Ответственный представитель Заказчика

_________________    ____________________   ____________________

                                    Должность                      Ф.И.О.                             Подпись

Опросный лист № ______

Приложение.

ПОКАЗАТЕЛИ  КАЧЕСТВА  ВОДЫ

	
	Значение, мг/дм3
	

	Наименование 

показателя
	исходная вода
	чистая (по СанПиН 2.1.4.1074-01)
	чистая (по требованию Заказчика)
	Примечание

	1. Запах, балл
	
	2
	
	

	2. Привкус, балл
	
	2
	
	

	3. Цветность, град.
	
	20
	
	

	4. Мутность
	
	1,5
	
	

	5. Взвешенные вещества
	
	1,5
	
	

	6. рН, ед. рН
	
	6,0 ( 9,0
	
	

	7. Жесткость общая, мг-экв/дм3
	
	7,0
	
	

	8. Сухой остаток
	
	1000
	
	

	9. Хлориды
	
	350
	
	

	10. Сульфаты
	
	500
	
	

	11. Нитраты
	
	45
	
	

	12. Железо (общ.)
	
	0,3
	
	

	13.  Марганец
	
	0,1
	
	

	14. Фтор
	
	1,5
	
	

	15. Сероводород
	
	отс.
	
	

	16. Нитриты
	
	3,0
	
	

	17. Кальций (Ca 2+)
	
	30
	
	

	18. Магний (Mg 2+)
	
	10
	
	

	19. Калий ( К +)
	
	
	
	

	20. Натрий (Na +)
	
	
	
	

	21. Алюминий
	
	0,5
	
	

	22. Нефтепродукты (суммарно)
	
	0,1
	
	

	23. Щелочность, мг-экв/дм3
	
	7
	
	

	24. Свободная углекислота
	
	
	
	

	25. Гидрокарбонаты (бикарбонаты)
	
	
	
	

	26. Окисляемость
	
	
	
	

	27. Число микроорганизмов в 1 мл, шт 
	
	100
	
	

	28. Коли - индекс, шт.
	
	3
	
	

	29. Остаточный хлор (свободный)
	
	0,3 ( 0,5
	
	

	30.
	
	
	
	

	31.
	
	
	
	

	32.
	
	
	
	

	33.
	
	
	
	

	34.
	
	
	
	


Дата взятия пробы __________________________

Источник воды ______________________________

